## Οδηγίες συμπλήρωσης φύλλου
Επεξηγήσεις για τη συμπλήρωση του υπολογιστικού φύλλου εισαγωγής απαιτήσεων σε ηλεκτρονική διαδικασία
Για τις περιπτώσεις που χρήστες επιθυμούν να εισάγουν τις απαιτήσεις (τεχνικές προδιαγραφές και όροι της διαδικασίας) μέσω υπολογιστικού φύλλου δύνανται είτε να εξάγουν το πρότυπο υπολογιστικό αρχείο προς συμπλήρωση από την εκάστοτε ηλεκτρονική τους διαδικασία (καρτέλα Γενικά Στοιχεία-περιοχή Απαιτήσεις & όροι- ενέργεια "Εισαγωγή Τεχνικής Προδιαγραφής μέσω υπολογιστικού φύλλου"- Εξαγωγή το αρχείο "ImportRequirementsTemplate.xls") σε μορφότυπο TXT είτε να χρησιμοποιήσουν το παρεχόμενο από την Υπηρεσία μας πρότυπο σε μορφότυπο XLSX, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί και οι λίστες τιμών του Συστήματος. Στο παρών υπολογιστικό φύλλο περιλαμβάνονται τα παρακάτω : 1. Στο φύλλο "Οδηγίες συμπλήρωσης φύλλου", παρέχονται οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση των απαιτούμενων στηλών του υπολογιστικού φύλλου. 2. Στο φύλλο "Σφάλματα & Λίστες Τιμών", παρέχονται στιγμιότυπα σφαλμάτων, τρόποι αντιμετώπισης αυτών και Λίστες Τιμών των πεδίων/στηλών. 3. Στο φύλλο "Παράδειγμα", περιέχεται συμπληρωμένο με απαιτήσεις και κριτήρια αξιολόγησης υπολογιστικό φύλλο, προκειμένου για την καλύτερη κατανόηση από τους χρήστες αλλά τη δυνατότητα δοκιμών στα προσχέδια αυτών (καταχωρώντας τον ΑΑ Διαγωνιστικής Διαδικασίας στην πρώτη στήλη του φύλλου και αποθηκευντάς το ως Κείμενο οριοθετημενο με tab (txt) πριν την ανάρτηση αυτού στην ηλεκτρονική διαδικασία). 4. Στο φύλλο "Πρότυπο Εισαγωγής Απαιτήσεων" παρέχεται προς χρήση κενό υπολογιστικό φύλλο.
Αριθμός Διαγωνισμού | Καταχωρίζεται ο αύξων αριθμός του προσχεδίου της διαγωνιστικής διαδικασίας
Όνομα απαίτησης | Καταχωρίζεται ένας τίτλος για την απαίτηση η οποία όμως είναι εσωτερικό αναγνωριστικό και δεν θα εμφανίζεται στους συμμετέχοντες Οικονομικούς φορείς ούτε στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού κατά την καταχώριση της βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς στην ηλεκτρονική διαδικασία. Για το λόγο αυτό προτείνεται να δίνεται μία αρίθμηση (1) για την πρώτη απαίτηση, (2) για την επόμενη κοκ.
Περιγραφή απαίτησης | Καταχωρίζεται το κείμενο της απαίτησης ή του κριτηρίου αξιολόγησης
Ενότητα | Καταχωρίζεται ένας τίτλος για τις απαιτήσεις π.χ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ή ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τύπος | Επιλέγεται ή καταχωρίζεται το ακριβές λεκτικό των συγκεκριμένων διατιθέμενων τιμών: Απαιτείται προμηθευτής;Προμηθευτής προαιρετικός;Απαιτείται εσωτερικό;Εσωτερικό προαιρετικό;Μόνο για εμφάνιση
Τύπος τιμής | Επιλέγεται ή καταχωρίζεται το ακριβές λεκτικό των συγκεκριμένων διατιθέμενων τιμών: Κείμενο;Αριθμός;Ημ/νία;URL
Τιμή-στόχος | Καταχωρίζεται η επιθυμητή τιμή. Συνήθως ΝΑΙ ή Απατείται Αποδοχή ή ΝΑΙ/ΣΥΜΦΩΝΩ
Εμφάνιση στόχου | Επιλέγεται ή καταχωρίζεται το ακριβές λεκτικό των συγκεκριμένων διατιθέμενων τιμών: Ναι;Όχι
Μέγιστη βαθμολογία | Καταχωρίζεται η μέγιστη βαθμολογία των κριτηρίων αξιολόγησης της διαδικασίας σας, 120 ή 150 εφόσον έχουν καταχωριστεί (αφορά σε διαγωνισμούς με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσεις βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής)
Βάρος | Καταχωρίζεται ο συντελεστής βαρύτητας του αντίστοιχου κριτηρίου αξιολόγησης π.χ. 30 χωρίς το σύμβολο (%) εφόσον έχει καταχωριστεί (αφορά σε διαγωνισμούς με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσεις βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής)
* Χαρακτήρας διαχωρισμού τέλους γραμμής | Καταχωρίζεται πάντα η τιμή EOL
Σημεία προσοχής
Για την αποφυγή σφαλμάτων κατά την προσπάθεια ανάρτησης των απαιτήσεων μέσω του υπολογιστικού φύλλου θα πρέπει:
1. Το κείμενο που καταχωρίζεται στα κελιά όπως π.χ. Περιγραφή απαίτησης, να είναι συνεχόμενο, να μην γίνεται μορφοποίηση όπως χρήση αλλαγής γραμμής (alt enter) μέσα στο κελί. Ο κέρσορας θα πρέπει να σταματά μετά τον τελευταίο καταχωρισμένο χαρακτήρα. (Δείτε στιγμιότυπα 1 έως 3 στο φύλλο "Σφάλματα"). Μετά την ανάρτηση του φύλλου στη διαγωνιστική διαδικασία ο χρήστης δύναται να κάνει καποιες μορφοποιήσεις (bold, italics,παραγραφοποίηση).
2. Στα κελιά που συμπληρώνονται από λίστες τιμών όπως π.χ. Τύπος τιμή κ.α. θα πρέπει να καταχωρίζεται ακριβώς το κείμενο (μκρά ή κεφαλαία γράμματα) όπως είναι στην ηλεκτρονική διαδικασία (π.χ. Τύπος Τιμής Απαιτείται προμηθευτής και όχι Απαιτείται ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ).
3. Σε περίπτωση που εμφανίζεται σφάλμα και δεν αναγνωρίζεται καποια στήλη του υπολογιστικού φύλλου, θα πρέπει να καταχωριστούν οι απαιτήσεις σας σε ένα νέο φύλλο.

## Σφάλματα & Λίστες Τιμών
Στιγμιότυπα σφαλμάτων | Λίστες τιμών
Στιγμιότυπο 1 | Τύπος | Τύπος τιμής
| Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο
| Προμηθευτής προαιρετικός | Αριθμός
| Απαιτείται εσωτερικό | Ημ/νία
| Εσωτερικό προαιρετικό | URL
Μόνο για εμφάνιση
Στιγμιότυπο 2
Στιγμιότυπο 3
Κατά την εισαγωή απαιτήσεων μέσω υπολογιστικού φύλλου (σε μορφή .txt) εμφανίζεται το σφάλμα "Δεν υπάρχει στήλη διαχωριστικού για το τέλος γραμμής"
Στην αντίστοιχη γραμμή του φύλλου (Γραμμή 2) πατατηρείται ότι υπάρχει αλλαγή γραμμής (alt enter), δηλαδή το κείμενο δεν είναι συνεχόμενο. Μόλις διαγραφεί η αλλαγή γραμμής δεν θα εμφανιστεί σφάλμα κατά την ανάρτηση.

## Παράδειγμα
Αριθμός Διαγωνισμού | Όνομα απαίτησης | Περιγραφή απαίτησης | Ενότητα | Τύπος | Τύπος τιμής | Τιμή-στόχος | Εμφάνιση στόχου | Μέγιστη βαθμολογία | Βάρος | * Χαρακτήρας διαχωρισμού τέλους γραμμής
| 1 | 1.1.Αναπνευστήρας για χρήση σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας/ Εμφραγμάτων, κατάλληλος για μηχανικό αερισμό σε ενήλικες. Να αποτελείται από:1. Βασική μονάδα (όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω)2. Τροχήλατη βάση με αντιστατικούς τροχούς και σύστημα φρένων3. Αρθρωτό βραχίονα ανάρτησης σωληνώσεων ασθενούς | 1.ΓΕΝΙΚΑ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Ναι | Ναι |  |  | EOL
| 2 | 2.1.Αέρια τροφοδοσίας: Αέρας, Ο2 Να παρέχονται χρωματικά κωδικοποιημένοι σωλήνες παροχής και συνδετικά αντίστοιχα της ΜΕΘ εγκατάστασης | 2.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Ναι | Ναι |  |  | EOL
| 3 | 2.2.Εύρος πίεσης αερίων τροφοδοσίας 4 bar ±40% περίπου | 2.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Ναι | Ναι |  |  | EOL
| 4 | 2.3.Τροφοδοσία AC 220V/50Hz | 2.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Ναι | Ναι |  |  | EOL
| 5 | 2.4.Τύπος Μπαταρίας ενσωματωμένη, επαναφορτιζόμενη | 2.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Ναι | Ναι |  |  | EOL
| 6 | 2.5.Χρόνος αυτονομίας >= 1hr | 2.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Ναι | Ναι |  |  | EOL
| 7 | Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να επισυνάψουν συμπληρωμένους και ψηφιακά υπογεγραμμένους τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος Ζ΄της Διακήρυξης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος θα συμπληρωθεί η τιμή του μηχανήματος και η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, Σ = Τ1 * (10-ρ), όπως αναγράφεται και και στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ζ΄. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ | Μόνο για εμφάνιση | Κείμενο |  |  |  |  | EOL
| 8 | 1.Χρόνος αυτονομίας | ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ | Απαιτείται εσωτερικό | Αριθμός |  |  | 150 | 8 | EOL
| 9 | 2.Μη επεμβατικός αερισμός | ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ | Απαιτείται εσωτερικό | Αριθμός |  |  | 150 | 10 | EOL
| 10 | 3.Αναπνεόμενος όγκος | ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ | Απαιτείται εσωτερικό | Αριθμός |  |  | 150 | 4 | EOL
| 11 | 4.Εισπνευστική πίεση | ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ | Απαιτείται εσωτερικό | Αριθμός |  |  | 150 | 3 | EOL
| 12 | 5.Αναπνευστική συχνότητα | ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ | Απαιτείται εσωτερικό | Αριθμός |  |  | 150 | 3 | EOL
| 13 | 6.PEEP/CPAP | ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ | Απαιτείται εσωτερικό | Αριθμός |  |  | 150 | 3 | EOL
| 14 | 7.Πίεση Υποστήριξης | ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ | Απαιτείται εσωτερικό | Αριθμός |  |  | 150 | 3 | EOL
| 15 | 8.Πυροδότηση ροής (trigger) ή Πυροδότηση πίεσης (trigger) | ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ | Απαιτείται εσωτερικό | Αριθμός |  |  | 150 | 6 | EOL
| 16 | 9.Μέγεθος οθόνης | ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ | Απαιτείται εσωτερικό | Αριθμός |  |  | 150 | 8 | EOL
| 17 | 10.Κανάλια | ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ | Απαιτείται εσωτερικό | Αριθμός |  |  | 150 | 4 | EOL
| 18 | 11.Τάσεις (μνήμη δεδομένων/ trends | ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ | Απαιτείται εσωτερικό | Αριθμός |  |  | 150 | 3 | EOL
| 19 | 12.Εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με τα εκπνεόμενα από τον ασθενή αέρια | ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ | Απαιτείται εσωτερικό | Αριθμός |  |  | 150 | 5 | EOL
| 20 | 13.Προληπτική συντήρηση | ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ | Απαιτείται εσωτερικό | Αριθμός |  |  | 150 | 7 | EOL
| 21 | 14.Ελεύθερη διαμόρφωση παραμέτρων εκκίνησης | ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ | Απαιτείται εσωτερικό | Αριθμός |  |  | 150 | 3 | EOL
| 22 | 15.Χρόνος Παράδοσης | ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ | Απαιτείται εσωτερικό | Αριθμός |  |  | 150 | 5 | EOL
| 23 | 16.Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς – νοσηλευτικό προσωπικό) και τους τεχνικούς ΒΙΤ : δομή και πληρότητα εκπαίδευσης, προσφερόμενα βοηθήματα, προτεινόμενη διάρκεια εκπαίδευσης και αριθμός ατόμων (τεχνικοί - χρήστες) που προτείνεται να εκπαιδευτούν, πιθανή πρόταση για περισσότερες της μιας εκπαιδεύσεις σε προσωπικό (χρήστες) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ εντός του χρονικού διαστήματος από την λήξη της προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας μέχρι την λήξη του διαστήματος των δέκα ετών από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος | ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ | Απαιτείται εσωτερικό | Αριθμός |  |  | 150 | 10 | EOL
| 24 | 17.Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας : Διάρκεια | ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ | Απαιτείται εσωτερικό | Αριθμός |  |  | 150 | 15 | EOL

## Πρότυπο Εισαγωγής Απαιτήσεων
Αριθμός Διαγωνισμού | Όνομα απαίτησης | Περιγραφή απαίτησης | Ενότητα | Τύπος | Τύπος τιμής | Τιμή-στόχος | Εμφάνιση στόχου | Μέγιστη βαθμολογία | Βάρος | * Χαρακτήρας διαχωρισμού τέλους γραμμής
EOL
EOL
EOL
EOL
EOL
EOL
EOL
EOL
EOL
EOL
EOL